附件

2016年全省人防工程维护管理检查情况汇总表

| 序号 | 工程 名称 | 工程 类别 | 工程 属地 | 隶属单位 (建设单位) | 管理 单位 | 平时使用功能 | 评定意见 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 越洋图书城 | 公用人防工程（坑道式早期工程） | 福州市 | 福州市人防办 | 越洋图书城 | 商城 | 合格 | 1、维护管理制度未悬挂，工程设备设施维护保养登记簿和安全检查登记簿登记不及时、不健全；2、有局部渗漏问题；3、存在用电不规范，电线布设较杂乱 |
| 2 | 融信湾花园B区 | 结建式人防工程 | 福州市 | 融信集团 | 融信物业管理有限公司 | 停车场 | 优良 | 维护管理制度悬挂不规范，工程设备设施维护保养登记簿和安全检查登记簿登记不及时、不健全 |
| 3 | 连江文笔中学体育馆 | 结建式单位人防工程 | 福州市连江县 | 连江文笔中学 | 连江 文笔 | 停车场 | 合格 | 1、维护管理制度未悬挂，工程设备设施维护保养登记簿和安全检查登记簿登记不及时、不健全；2、人防门部分开启不灵活，人防门及内部人防设备配件有锈蚀、破损、缺失现象，维护不到位；3、通风竖井内存在垃圾 |
| 4 | 宁德移动通信综合楼 | 结建式单位人防工程 | 宁德市 | 中国移动宁德分公司 | 中国移动宁德分公司 | 停车场 | 合格 | 1、维护管理制度悬挂不规范，工程设备设施维护保养登记簿和安全检查登记簿登记不及时、不健全；2、人防门部分开启不灵活，人防门及内部人防设备配件有锈蚀、破损、缺失现象，维护不到位 |
| 5 | 中茵上城国际 | 结建式人防工程 | 宁德 福安市 | 福建中茵房地产开发有限公司 | 福州英皇物业有限公司 | 停车场 | 优良 | 1、工程设备设施维护保养登记簿和安全检查登记簿登记不及时、不健全2、个别人防门部分开启不灵活，个别防爆地漏存在锈蚀 |
| 6 | 好家园建材超市 | 公用人防工程（坑道式早期工程） | 南平市 | 南平市 人防办 | 好家园建材超市 | 商场 | 合格 | 1、维护管理制度未悬挂，工程设备设施维护保养登记簿和安全检查登记簿登记不及时、不健全；2、未按规定安装人防标牌 |
| 7 | 仙游县鲤中文体绿化广场地下工程 | 公用人防工程（单建掘开式） | 莆田市仙游县 | 仙游县 财政局 |  | 停车场 | 合格 | 1、维护管理制度未悬挂，工程设备设施维护保养登记簿和安全检查登记簿登记不及时、不健全；2、人防门部分开启不灵活，人防门及内部人防设备配件有锈蚀、破损、缺失现象，维护不到位；3、部分口部内存在垃圾；4、经常开启使用的防护门未加支撑 |
| 8 | 正荣御品世家 | 结建式人防工程 | 莆田市 | 正荣（莆田）置业发展有限公司 | 正荣(莆田)物业有限公司 | 停车场 | 合格 | 1、维护管理制度未悬挂；2、人防门部分开启不灵活，个别人防门及内部人防设备配件有锈蚀、破损、缺失现象，维护不到位。 |
| 9 | 莆田市政广场南片区A、B、D楼 | 结建式单位人防工程 | 莆田市 | 莆田市国有资产投资有限公司 | 莆田市政府 | 停车场 | 合格 | 1、维护管理制度未悬挂，工程设备设施维护保养登记簿和安全检查登记簿登记不及时、不健全；2、人防门部分开启不灵活，人防门及内部人防设备配件有锈蚀、破损、缺失现象，维护不到位；3、不使用的防护门没有关闭锁牢 |
| 10 | 体育星级酒店 | 结建式单位人防工程 | 龙岩 漳平市 | 福建兴龙达房地产开发有限公司漳州分公司 | 龙岩市体育星级酒店 | 停车场 | 不合格 | 1、维护管理制度未悬挂，工程设备设施维护保养登记簿和安全检查登记簿登记不及时、不健全；2、人防门部分开启不灵活，人防门及内部人防设备配件有锈蚀、破损、缺失现象，维护不到位；3、经常开启使用的防护门未加支撑，不使用的防护门没有关闭锁牢；4、口部被改为其他用途或堆满杂物 |
| 11 | 龙岩市政府办公大楼 | 结建式单位人防工程 | 龙岩市 | 龙岩市 政府 | 龙岩市政府 | 停车场 | 合格 | 1、维护管理制度未悬挂，工程设备设施维护保养登记簿和安全检查登记簿登记不及时、不健全；2、人防门部分开启不灵活，人防门及内部人防设备配件有锈蚀、破损、缺失现象，维护不到位；3、经常开启使用的防护门未加支撑，不使用的防护门没有关闭锁牢 |
| 12 | 龙岩一中教学综合楼 | 结建式单位人防工程 | 龙岩市 | 龙岩 一中 | 龙岩 一中 | 停车场 | 合格 | 1、维护管理制度未悬挂，工程设备设施维护保养登记簿和安全检查登记簿登记不及时、不健全；2、未按规定安装人防标牌；3、人防门部分开启不灵活，人防门及内部人防设备配件有锈蚀、破损、缺失现象，维护不到位；4、不使用的防护门没有关闭锁牢；5、照明灯、应急灯局部损坏，未能及时维修 |
| 13 | 延安南路人防工程 | 公用人防工程（单建掘开式） | 漳州市 | 漳州市 人防办 | 漳州市人防办 | 停车场 | 合格 | 1、维护管理制度未悬挂，工程设备设施维护保养登记簿和安全检查登记簿登记不及时、不健全；2、未按规定安装人防标牌；3、人防门部分开启不灵活，人防门及内部人防设备配件有锈蚀、破损、缺失现象，维护不到位；4、不使用的防护门没有关闭锁牢 |
| 14 | 芝山人防工程 | 公用人防工程（坑道式早期工程） | 漳州市 | 漳州市 人防办 | 漳州市人防办 | 纳凉、休闲 | 合格 | 1、维护管理制度未悬挂，工程设备设施维护保养登记簿和安全检查登记簿登记不及时、不健全；2、未按规定安装人防标牌；3、有局部渗漏问题 |
| 15 | 龙海一中教学综合楼 | 结建式单位人防工程 | 漳州 龙海市 | 龙海一中 | 龙海 一中 | 停车场 | 合格 | 1、维护管理制度未悬挂，工程设备设施维护保养登记簿和安全检查登记簿登记不及时、不健全；2、未按规定安装人防标牌；3、人防门部分开启不灵活，人防门及内部人防设备配件有锈蚀、破损、缺失现象，维护不到位；4、不使用的防护门没有关闭锁牢；5、照明灯、应急灯局部损坏，未能及时维修 |
| 16 | 三明 重机厂 | 单位人防工程（坑道式早期工程） | 三明市 | 三明 重机厂 | 三明 重机厂 | 养殖、酒窖 | 合格 | 1、维护管理制度未悬挂，工程设备设施维护保养登记簿和安全检查登记簿登记不及时、不健全；2、未按规定安装人防标牌；3、有局部渗漏问题 |
| 17 | 永安 西门桥 | 公用人防工程（单建掘开式） | 三明 永安市 | 永安市 人防办 | 永安市人防办 | 停车场、汽车美容 | 合格 | 1、维护管理制度未悬挂，工程设备设施维护保养登记簿和安全检查登记簿登记不及时、不健全；2、未按规定安装人防标牌；3、人防门部分开启不灵活，人防门及内部人防设备配件有锈蚀、破损、缺失现象，维护不到位；4、不使用的防护门没有关闭锁牢；5、部分口部堆满杂物 |
| 18 | 东海滨城二期 | 结建式人防工程 | 泉州市 |  |  | 停车场 | 合格 | 1、维护管理制度未悬挂，工程设备设施维护保养登记簿和安全检查登记簿登记不及时、不健全；2、人防门部分开启不灵活，人防门及内部人防设备配件有锈蚀、破损、缺失现象，维护不到位；3、经常开启使用的防护门未加支撑，不使用的防护门没有关闭锁牢 |
| 19 | 海西 首座 | 结建式人防工程 | 泉州市 |  |  | 停车场 | 合格 | 1、维护管理制度未悬挂，工程设备设施维护保养登记簿和安全检查登记簿登记不及时、不健全；2、人防门部分开启不灵活，人防门及内部人防设备配件有锈蚀、破损、缺失现象，维护不到位；3、经常开启使用的防护门未加支撑，不使用的防护门没有关闭锁牢；4、照明灯、应急灯局部损坏，未能及时维修 |